**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

« » 2018 г.

**Объект капитального строительства**: *"Альпина Пласт" Офисно-производственно-складские помещения*

*по адресу: Московская обл., г. Клин, Ленинградское шоссе, 88км, стр. 103*

**Мы, нижеподписавшиеся:**

Представитель заказчика:

*ООО «Альпина Пласт», инженер-электроник Плакунов М.А.*

*(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*

Представитель подрядной (монтажной) организации:

*ООО «МИС», начальник электромонтажного участка Тябликов В.В.*

*(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*

произвели осмотр и проверку качества монтажа и составили настоящий акт о нижеследующем:

Произвела осмотр выполненных работ по монтажу кабеля и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: прокладка кабеля системы оповещения и управления эвакуацией.

2. Монтаж выполнен согласно проекту:

*ООО «МИС Инжинеринг» №31234123412134*

3. При выполнении работ применены:

1)Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ 16мм (сертификат соответствия № АПБ.RU.ОС002/2.Н.00943 01.08.17-31.07.20)

2)Кабель монтажный оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 (сертификат соответствия №C-RU.ПБ22.В.22396 29.08.12-28.08.17), кабель связи симметричной скрутки UTP-5e (сертификат соответствия ССБК.RU.ПБ16.Н0056 24.08.16-23.08.21), кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (сертификат соответствия №RU C-RU/АЮ64.В.01711 28.11.2016-27.11.2021)

3)Кабель-канал (короб электромонтажный) 10х20, 25х25 (сертификат соответствия №С-CN.ПБ67.В.00212 22.10.13-21.10.18)

4. Дата начала работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ *2018*

Дата окончания работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*2018*

5. Предоставлены документы, подтверждающие соответствие материалов предъявляемым к ним требованиям: сертификат соответствия: сертификат соответствия

№ АПБ.RU.ОС002/2.Н.00943 01.08.17-31.07.20, сертификат соответствия №C-RU.ПБ22.В.22396 29.08.12-28.08.17, сертификат соответствия ССБК.RU.ПБ16.Н0056 24.08.16-23.08.21, сертификат соответствия №С-CN.ПБ67.В.00212 22.10.13-21.10.18, сертификат соответствия №RU C-RU/АЮ64.В.01711 28.11.2016-27.11.2021

6. Разрешается производство последующих *монтажных и отделочных работ, устройство потолков и дальнейшие работы по монтажу АПС и АПЗ.*

*(наименование проектной организации и номера чертежей)*

Представитель заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| ООО «Альпина Пласт» инженер-электроник | Плакунов М.А. |

*(наименование организации, должность, подпись)*

Представитель подрядной (монтажной) организации:

|  |  |
| --- | --- |
| ООО «МИС» начальник электромонтажного участка | Тябликов В.В. |

*(наименование организации, должность, подпись)*