**АКТ**

**о проведении входного контроля**

*(тип акта)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | « |  | » |  | 2017г. | |

**Комиссия в составе представителей:**

Заказчика:

*ООО «Альпина Пласт», инженер-электроник Плакунов М.А.*

*(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*

Подрядной (монтажной) организации:

*ООО «МИС», начальник электромонтажного участка Тябликов В.В.*

*(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*

Произвели осмотр и проверку ***оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и автоматики противодымной защиты*** на объекте: "Альпина Пласт" Офисно-производственно-складские помещения по адресу: Московская обл., г. Клин, Ленинградское шоссе, 88км, стр. 103

*(наименование и адрес объекта)*

**И составили настоящий акт о том, что технические средства, перечисленные ниже:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Тип, марка | Кол-во | Завод-изготовитель |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Адресный приемно-контрольный охранно-пожарный прибор | Рубеж-20П | 1 | ООО «КБПА» |

**прошли входной контроль и соответствуют технической документации предприятий- изготовителей**

Приложения: технические паспорта и сертификаты на оборудование

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ:**

Заказчика:

*ООО «Альпина Пласт», инженер-электроник Плакунов М.А.*

*(наименование организации, должность, подпись)*

Подрядной (монтажной) организации:

*ООО «МИС», начальник электромонтажного участка Тябликов В.В.*

*(наименование организации, должность, подпись)*