|  |
| --- |
| #G0Объект капитального строительства  **Школа с актовым залом адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Назарьевское с.п., д.Солослово. Коттеджный поселок"Лайт Хаус", стр. 302** |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* |
| Застройщик или заказчик **ООО «Компания СЛГ» 143081, Московская обл, Одинцовский р-н, д.Солослово, тер.КИЗ Горки-8, д.275, пом.9, ИНН 5032257713, ОГРН 1125032009167, тел: 8** -(**495)775-44-44** |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)*  Лицо, осуществляющее строительство  **ООО «АСГ Техно Строй» серия 50 №009751611 от 30.01.2008, ИНН 5032182673, ОГРН 1085032001372, 143005, Можайское ш. д.55, тел. 8/495/722-20-14, факс: 8/495/580-85-75**  *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  **ООО «Техно-Архитэк» серия 50 №011045618 от 11.03.2010, ИНН 5032219108, ОГРН 1105032001711, 143005, Можайское ш. д.55, тел. 8/495/722-20-14, факс: 8/495/580-85-75** |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* |
| |  | | --- | | Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие | | освидетельствованию **ООО «МИС», Свидетельство о гос. регистрации серия 50 № 014574616 от 25.04.2016г., ОГРН: 1165075050689, ИНН: 5028033559, РФ, 143232, Московская обл., Можайский р-н,**  **д. Ваулино, тел/факс 8 (496) 24-55-997, 55-981 свидетельство СРО НП "Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса"№ СРО-С-095-02122009 от 26.10.2017г** | | *(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс)* | |
|  |

**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № СОШ-01 | 11 | декабря | 2017г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Представитель застройщика или заказчика | | | | | | | | *Инженер ОКК ООО «Компания СЛГ»* | | | | | | |
| ***Бамбуров Ю.В.*** *Приказ №11.09/1тн от 11.09.2017г.* | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | | | | | | | | | |
| контроля | | *Руководитель проекта ООО «АСГ Техно Строй»* ***Тютёв М.А.*** | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | | | | | | |  | | |
| *Главный инженер проекта ООО «Техно-Архитэк»* ***Мезенцев А.В.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, | | | | | | | | | | | | | | |
| подлежащие освидетельствованию  *Начальник монтажного участка ООО «МИС»* ***Малинов А.В.*** *(приказ № 033-08/17 от 30.10.2017)* | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| произвели осмотр работ, выполненных  ***ООО «МИС»*** | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)*  и составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:  ***Прокладка вертикальных участков воздуховодов системы ПД1 из оцинкованной стали, изоляция воздуховодов огнезащитным покрытием Alu I WiredMat 105*** | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование скрытых работ)* | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.* Работы выполнены по проектной документации | | | | | | | | | | *ООО «Техно-Архитек»* | | | | |
| *шифр проекта № 28/08-17-302-ОВ-2 (изм.3) от 12.17* | | | | | | | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,*  *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. При выполнении работ применены:  *Воздуховоды из оцинкованной стали (Сертификат соответствия РОСС RU.АГ66.Н04118 (по 07.04.2019) на воздуховоды и комплектующие для систем вентиляции), комплектующие для крепления и уплотнения соединений воздуховодов (Сертификат соответствия РОСС CN.АВ51.Н09020 (по 12.11.2018) на комплектующие для крепления и уплотнения соединений воздуховодов), огнезащитное покрытие Alu I WiredMat 105 (Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.04328 (по 27.02.2022) на огнезащитное покрытие Alu I WiredMat 105)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | *(наименование строительных материалов,* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4  4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:  *Сертификат соответствия РОСС RU.АГ66.Н04118 (по 07.04.2019) на воздуховоды и комплектующие для систем вентиляции, Сертификат соответствия РОСС CN.АВ51.Н09020 (по 12.11.2018) на комплектующие для крепления и уплотнения соединений воздуховодов, Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.04328 (по 27.02.2022) на огнезащитное покрытие Alu I WiredMat 105* | | | | | | | | | | | | | | |
| #G05. Даты: | начала работ | | " |  | " |  | | | 20 | 18 | г. | |  |  | |
|  | окончания работ | | " |  | " |  | | | 20 | 18 | г. | |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| #G06. Работы выполнены в соответствии с | *Проектной документацией, требованиями*  *СП 73.13330.2012, СП 60.13330.2012* |
|  |
| *(указываются наименование, статьи*  *(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)* | |
| 7. Разрешается производство последующих работ по  *устройству строительно-ограждающих конструкций вентиляционной шахты* | |
|  | |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения | | |  | | | |
| Акт составлен в | | *4* | | экземплярах. | | |
|  | |  | |  | | |
| Представитель застройщика или заказчика | | | | |  | |
| *Инженер ОКК ООО «Компания СЛГ» Бамбуров Ю.В* | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного | | | | | | |
| контроля |  | | | | | |
| *Руководитель проекта ООО «АСГ Техно Строй » Тютёв М.А.* | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | |  |
| *Главный инженер проекта Мезенцев А.В.* | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, | | | | | | |
| подлежащие освидетельствованию | | | | |  | |
| *Начальник монтажного участка ООО «МИС» Малинов А.В.* | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | |